- Anhang 2	Technische Einrichtungen zur Blindleistungserbringung

| Nummer der Bekanntmachung |  |  | 03 G A 2026 S |
| --- | --- | --- | --- |
| Netzanschlusspunkt /Blindleistungsquelle |  |  |  |
| Name des Umspannwerks1 | [Freitext] |  |  |
| Name des Anbieters |  | [Freitext] |  |
| SR-ID2 |  | [11-stellig] |  |
| Messlokation MeLo-ID |  | [33-stellig] |  |
| MaLo-ID (Bezug)3 |  | [11-stellig] |  |
| MaLo-ID (Einspeisung)3 |  | [11-stellig] |  |
| Betriebsbereitschaft der Blindleistungsquelle für die Blindleistungserbringung4 |  | [DD.MM.JJJJ] |  |
| Bezugsgröße (Wirkleistung) für die Mindestanforderungen zur Blindleistungsbereitstellung gemäß VDE TAR5 |  | [Zahl in Einheit MW] |  |
| Anlagentypen gemäß VDE TAR6 |  | [Text] |  |
| nur wenn vorhanden: Technische Mindestleistung Pmin gemäß VDE TAR7 |  | [Zahl in Einheit MW] |  |
| 1 Hier ist der mit dem Anschlussnetzbetreiber vereinbarte Klarname gemäß Netzanschlussverhältnis anzugeben 2 beginnt mit „C“ 3 sofern für den Netzanschlusspunkt MaLo-ID vergeben sind 4 Die Frist für die Herstellung der Betriebsbereitschaft liegt bei einem Beginn der Erbringung ab dem 01.01.2027 jeweils 8 Wochen vor dem gewählten Termin für den Beginn der Erbringung. 5 Hier ist die Wirkleistung einzutragen, die Bezugsgröße für die Mindestanforderungen zur Blindleistungserbringung gemäß VDE TAR ist, Pb inst, PAV,E oder ggf. Pinst. (vgl. dazu für die Hochspannung gemäß TAR-Hochspannung VDE-AR-N 4120:2018-11 Abschnitt 10.2.2. bzw. für die Mittelspannung (hier NE4) TAR-Mittelspannung VDE-AR-N 4110:2018-11 Abschnitt 10.2.2.2). 6 Erzeugungsanlage Typ 1 oder 2, Verbrauchsanlage, Speicheranlage, Sonstiges 7 sofern es eine technisch bedingte Mindestleistung gibt; relevant für Erzeugungsanlagen Typ 1 |  |  |  |

| Angaben zu den PQ-Fähigkeiten der Blindleistungsquelle Die Angaben gelten für den Netzanschlusspunkt. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Einspeisung von Wirkleistung |  | TAB-Mindestanforderung |  | Maximale Blindleistungsbereitstellung |  |
| P / Pnenn [MW] | P [MW] | Q spannungs-hebend [Mvar] | Q spannungs-senkend [Mvar] | Q spannungs-hebend [Mvar] | Q spannungs-senkend [Mvar] |
| 0 % |  | - |  | - |  |
| Optional: Schwellwert (%)1 |  | - |  | - |  |
| 10 % |  | - |  | - |  |
| 20 % |  | - |  | - |  |
| 30 % |  | - |  | - |  |
| 40 % |  | - |  | - |  |
| 50 % |  | - |  | - |  |
| 60 % |  | - |  | - |  |
| 70 % |  | - |  | - |  |
| 80 % |  | - |  | - |  |
| 90 % |  | - |  | - |  |
| 100 % |  | - |  | - |  |
| Tabelle 2.1 |  |  |  |  |  |
| 1 Schwellwert: optional Wert der Wirkleistung, ab der Blindleistung bereitgestellt werden kann. Spalten rechts daneben: zugehörige Blindleistungswerte für den Wirkleistungs-Schwellwert |  |  |  |  |  |

| Entnahme von Wirkleistung |  | TAB-Mindestanforderung |  | Maximale Blindleistungsbereitstellung |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P / Pnenn [MW] | P [MW] | Q spannungs-hebend [Mvar] | Q spannungs-senkend [Mvar] | Q spannungs-hebend [Mvar] | Q spannungs-senkend [Mvar] |
| 0 % |  | - | - | - |  |
| Optional: Schwellwert (%)1 |  | - | - | - |  |
| 10 % |  | - | - | - |  |
| 20 % |  | - | - | - |  |
| 30 % |  | - | - | - |  |
| 40 % |  | - | - | - |  |
| 50 % |  | - | - | - |  |
| 60 % |  | - | - | - |  |
| 70 % |  | - | - | - |  |
| 80 % |  | - | - | - |  |
| 90 % |  | - | - | - |  |
| 100 % |  | - | - | - |  |
| Tabelle 2.2 |  |  |  |  |  |
| 1 Schwellwert: optional Wert der Wirkleistung, ab der Blindleistung bereitgestellt werden kann. Spalten rechts daneben: zugehörige Blindleistungswerte für den Wirkleistungs-Schwellwert |  |  |  |  |  |